|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO ÖB GS
Öffnungsbegrenzer mit Dämpfungsfunktion

Mechanisch universell einstellbare Öffnungsbegrenzung
für Gleitschienen. Begrenzungswinkel einstellbar
( ) ÖB GS-B
( ) ÖB GS-B III (mit erhöhter Dämpfungsfunktion)
( ) ÖB SR III GF+SF (für Schließfolgeregler Bandseite)
( ) ÖB SR-BG III GF+SF (für Schließfolgeregler Bandgegenseite)
Einstellbereich 80 bis 130 Grad