|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Magnetkontakt zum aufschrauben 10362N.06

Schließerkontakt

Kabel: 6 m, weiß, 2x0,14 mm²

Schaltabstand: ca. 23 mm

ohne VdS-Klassifizierung

inkl. Schrauben und Schraubenlochabdeckungen

Kunststoff weiß

Maße Kontakt (BxLxT) 10x55x10 mm

Maße Magnet (BxLxT) 10x55x10 mm