|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Riegelschaltkontakt RK 1335U.06, schwarz

Umschaltkontakt

VdS-Klassierung: C, VdS-Zulassungsnummer: G107060

Montage Up auf Schließblech

Kunststoff schwarz

( ) Flachschliessblech 250x25x3mm eckig HZ401-002

( ) Flachschliessblech 280x 34x3mm eckig HZF301.701

( ) Flachschliessblech 235x43x3mm eckig HZF301.704

( ) Winkelschliessblech 250x24/41x2 rund IW304.488

( ) Winkelschliessblech 250x24/41x2 rund IW305.488